附件

2025年度柳州市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果表
	序号
	检测单位
	发现问题
	处理意见
	处理依据

	1
	广西鑫恒工程咨询有限公司
	检测记录不规范：报告编号0458-SGXJ2024-0032所对应的原始记录未填写检测编号。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第十二条第（七）款第2点要求。
	限期整改，期限一个月
	《广西水利工程质量检测管理办法》（桂水规范〔2022〕3号）第二十四条

	2-1
	柳州市兴园水利水电工程质量检测有限公司
	030（A）全自动比表面积测定仪放置在水泥室，不满足相对湿度不大于50%的要求。
	限期整改，期限一个月
	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条

	2-2
	
	017（B）水泥胶砂搅拌机、001（A）数显万能材料试验试验机、009（A）多功能击实仪未按检测所用标准进行计量确认。
	限期整改，期限一个月
	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条

	2-3
	
	报告编号0415-XC2025-0033上的检测依据《热轧钢板和钢材的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T709-2006非现行有效版本。
	限期整改，期限一个月
	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条

	2-4
	柳州市兴园水利水电工程质量检测有限公司
	1、报告编号0415-XC2025-0085的记录表工程名称与检测报告的工程名称不一致。
2、检测编号0415-XC2025-0090混凝土芯样钻取日期为2025年9月23日，养护条件为泡水，混凝土芯样抗压强度检测记录表，检测日期为2025年9月24日。
3、检测编号0415-XC2025-0085混凝土芯样钻取的工程部位记录无具体钻取位置。
4、钢材焊（连）接检测:0415-hh2025-0001无接头数量，焊接方法为单面搭接焊，未测量焊缝长度:0415-hh2025-0006焊（连）接方法为机械连接，所用检测依据JGJ/T27-2014错误。
	限期整改，期限一个月
	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十条

	2-5
	
	细骨料检测报告0415-sj2025-0045检测项目包含“轻物质含量、云母含量、有机质含量”，但无对应的检测结果。
	限期整改，期限一个月
	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十条


— 2 —
— 4 —

— 5 —


